緊急應變措施

當在理科實驗室內發生任何事故，負責老師應先評估事故之情況。

- 如事故不太嚴重，能由老師及實驗室技術員即時處理時

  - 不用疏散；

  - 學生應盡量遠離事發位置，直至事故已得到適當處理；

  - 如有需要，應先進行急救工作；

  - 處理完畢後，老師應向實驗室安全組的協調主任報告；

  - 事故應小心及清楚地記錄在意外記錄檔中。

- 如事故嚴重，未能由老師及實驗室技術員即處理，應作以下的應變措施

  - 如事故不會擴散，但需要一段時間才能讓老師、實驗室技術員或其他專業人員妥當處理時；

    - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到四樓空中花園，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧；

    - 老師需確保學生能安全疏散；

    - 請勿使用升降機；

    - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入；

    - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣；

    - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入；

    - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。

  - 如事故將會擴散，但只需疏散實驗室該層及以上層數的學生時；

    - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到操場，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧；

    - 老師需確保學生能安全疏散；

    - 請勿使用升降機；

    - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入；

    - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣；

    - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入；

    - 實驗室技術員應以鳴囉立即通知該層及以上層數的老師及學生，著其迅速疏散；

    - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。

  - 如事故將會迅速擴散，必須疏散全校學生時

    - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到操場，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧；

    - 老師需確保學生能安全疏散；

    - 請勿使用升降機；

    - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入；

    - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣；

    - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入；

    - 實驗室技術員應立即通知該層及以上層數的老師及學生，著其迅速疏散；

    - 老師應即時向校務處報告，由校務處同工鳴鐘，令所有員生即時疏散；

    - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。

疏散流程圖

| 任何事故發生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故 嚴重嗎? | 否 | 不用疏散 - 學生應盡量遠離事發位置，直至事故已得到適當處理； - 如有需要，應先進行急救工作； - 處理完畢後，老師應向實驗室安全組的協調主任報告； - 事故應小心及清楚地記錄在意外記錄檔中。 |  |
| 是 |  |  |  |
| 事故 會否 擴散? | 否 | 疏散實驗室內所有學生 - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到四樓空中花園，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧； - 老師需確保學生能安全疏散； - 請勿使用升降機； - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入； - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣； - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入； - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。 |  |
| 是 |  |  |  |
| 擴散 速度 是否 迅速? | 否 | 疏散該層及以上層數所有學生 - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到操場，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧； - 老師需確保學生能安全疏散； - 請勿使用升降機； - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入； - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣； - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入； - 實驗室技術員應立即以鳴囉通知該層及以上層數的老師及學生，著其迅速疏散； - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。 |  |
| 是 |  |  |  |
|  |  | 疏散全校學生 - 老師應先立刻由實驗室將所有學生疏散到操場，由班長負責點名，如有學生受傷應給予即時照顧； - 老師需確保學生能安全疏散； - 請勿使用升降機； - 老師離開時須在門外掛上警告紙牌，避免學生進入； - 實驗室技術員應立刻關閉實驗室內之煤氣總掣及電掣； - 實驗室技術員應關閉所有實驗室之出入口，防止其他人士進入； - 實驗室技術員應立即通知該層及以上層數的老師及學生，著其迅速疏散； - 老師應即時向校務處報告，由校務處同工鳴鐘，令所有員生即時疏散； - 老師應即時向校務處報告並通知校長及實驗室安全組協調主任，由校長或實驗室安全組協調主任決定應否尋求政府方面的緊急援助。如有需要，可致電屯門救護站(27353355)或屯門警署(24565200)。 |  |